## 老校区一卡通系统汇总
上海电机学院一卡通系统（华宁路、文井路、军工路校区）
系统 | 设备 | 合计
售饭系统 | POS机 | 200
| 出纳机 | 20
| 发卡器 | 18
| 工作站 | 4
淋浴系统 | 淋浴机 | 500
| 读卡器 | 8
| 工作站 | 3
| 显示屏系统 | 3
| 计时POS机 | 6
| 线路(米) | 1000
门禁系统 | 读卡器 | 20
| 工作站 | 3
| 线路(米) | 3000
考勤系统 | 考勤机 | 20
| 工作站 | 4
超市 | POS机 | 20
| 线路(米) | 5000
医疗系统 | POS机 | 6
| 线路(米) | 2000
班车 | POS机 | 10
体锻系统 | 读卡器 | 10
图书馆 | 读卡器 | 18
M1消费卡 |  | 18000
其它：1、服务器、软件系统、数据库、操作系统等
2、手机、CPU、M1一卡通专用试验室建设

## 新校区一卡通
产品名称 | 产品分类 |  | 产品型号 | 单位 | 数量
软件产品
一卡通数据中心 | 主机操作系统 | Red Flag DC 5.0 |  | 套 | 2
| 双机热备软件 | Red Flag HA Cluster 5.0 |  | 套 | 2
| 操作系统 | Windows2008 STD |  | 套 | 3
| 数据库系统 | Oracle 10g |  | 套 | 1
软件合计
产品名称 | 产品分类 |  |  | 单位 | 数量
硬件产品
一卡通中心平台 | 数据中心平台 | 主服务器 |  | 台 | 2
|  | 磁盘阵列 |  | 套 | 1
|  | 42U机柜 |  | 个 | 2
|  | KVM液晶套件 |  | 个 | 1
|  | UPS电源 |  | 台 | 1
| 综合前置平台 | 统一身份认证服务器 |  | 台 | 1
|  | 统一交易服务器 |  | 台 | 1
|  | 银行前置机 |  | 台 | 1
一卡通应用系统 | 卡业务管理中心 | 工作站 |  | 台 | 3
|  | 数码相机 |  | 台 | 2
|  | 证卡打印机 |  | 台 | 2
|  | 激光打印机 |  | 台 | 2
| 一卡通财务财务清算 | 工作站 |  | 台 | 1
|  | 激光打印机 |  | 台 | 1
| 银校圈存系统 | 工作站 |  | 台 | 1
| 图书管理系统与接口 | 工作站 |  | 台 | 1
硬件合计
通用设备软硬件合计
一卡通系统专用设备清单
产品名称 | 产品分类 |  |  | 单位 | 数量
软件部分
一卡通中心软件 | 平台软件 | 一卡通交易平台 |  | 套 | 1
|  | 一卡通身份认证平台 |  | 套 | 1
| 卡中心软件 | 一卡通结算中心 |  | 套 | 1
|  | 一卡通管理中心 |  | 套 | 1
|  | 一卡通制卡中心 |  | 套 | 1
|  | 一卡通集控中心 |  | 套 | 1
应用子系统软件 | 服务类应用 | 公共服务子系统 |  | 套 | 1
|  | 自助服务子系统 |  | 套 | 1
|  | 校园数字迎新系统 |  | 套 | 1
|  | 学生注册管理系统 |  | 套 | 1
|  | 宿舍管理系统 |  | 套 | 1
|  | 电话语音服务子系统 |  | 套 | 1
| 消费类应用 | 商务消费通讯网关软件 |  | 套 | 1
|  | 宿舍电控系统 |  | 套 | 1
|  | 机房管理系统管理软件 |  | 套 | 1
|  | 授权电脑 |  | 台 | 500
| 身份识别类应用 | 门禁子系统 |  | 套 | 1
|  | 通道机管理子系统 |  | 套 | 1
|  | 会议签到管理系统 |  | 套 | 1
|  | 考勤管理系统 |  | 套 | 1
|  | 考务管理子系统 |  | 套 | 1
| 银校圈存应用 | 圈存转账子系统 |  | 套 | 1
| 第三方接入 | 图书馆接入模块 |  | 套 | 1
|  | 校医院接入模块 |  | 套 | 1
|  | 教务管理接入模块 |  | 套 | 1
|  | 数字化校园基础平台接口 |  | 套 | 1
|  | 与电信营运商读写数据软件 |  | 套 | 1
|  | 所有软件兼容主流机具设备 |  | 套 | 1
软件合计
产品名称 | 产品分类 |  |  | 单位 | 数量
硬件产品
一卡通中心平台 | 综合前置平台 | 语音工控机 |  | 台 | 1
|  | 语音卡 |  | 块 | 1
|  | 触摸屏查询机 |  | 台 | 15
|  | CPU卡系统专业加密机 |  | 台 | 1
临港新校区
一卡通应用系统 | 卡业务管理中心 | 通用读写器 |  | 台 | 6
| 一卡通财务财务清算 | 通用读写器 |  | 台 | 4
| 食堂就餐系统 | 通讯网关 |  | 台 | 4
|  | 485工控卡 |  | 块 | 4
|  | 通用读写器 |  | 台 | 4
|  | 液晶收费机 |  | 台 | 200
| 移动消费 | 无线车载POS |  | 台 | 10
|  | 车载POS数据采集基站 |  | 个 | 2
| 浴室水控系统 | 计时POS |  | 台 | 10
| 学生宿舍电控系统 | 电能计量控制单元 |  | 门 | 2000
|  | 电控管理机 |  | 台 | 4
|  | 同步显示屏 |  | 套 | 4
|  | 自助购电购水机 |  | 台 | 4
|  | 通讯网关 |  | 台 | 1
| 宿舍大门出入管理 | 无障碍通道 |  | 通道 | 12
| 宿舍节水系统 | 射频卡 水表 |  | 块 | 2000
| 学生注册报到系统 | 指纹采集仪 |  | 台 | 2
|  | 指纹认证终端 |  | 台 | 10
| 开水房设备 | 开水控制器 |  | 台 | 100
|  | 供电电源 |  | 个 | 5
|  | 通讯网关 |  | 台 | 2
| 机房管理 | 通用读写器 |  | 台 | 10
| 门禁管理 | 门禁 控制器 |  | 台 | 80
|  | 门禁 读卡器 |  | 台 | 80
|  | 电插锁 |  | 个 | 80
|  | 闭门器 |  | 个 | 80
|  | 开门按钮 |  | 个 | 80
|  | 通讯网关 |  | 台 | 2
| 考勤系统 | 考勤机（TCP/IP） |  | 台 | 20
|  | 会议签到机（485） |  | 台 | 10
| 银校自助 | 自助圈存机 |  | 台 | 10
| 图书馆 | 门式通道机 |  | 台 | 3
|  | 通用读写器 |  | 台 | 2
|  | 寄包柜系统 |  | 门 | 100
|  | 自助复印机控制器 |  | 台 | 8
| 自助洗衣机 | 洗衣机控制器 |  | 台 | 32
|  | 洗衣机 |  | 台 | 32
|  | 通讯网关 |  | 台 | 1
| 第三方接口 | 通用读写器 |  | 台 | 3

## 新校区一卡通-hhd
产品名称 | 产品分类 |  | 产品型号 | 单位 | 数量
软件产品
一卡通数据中心 | 主机操作系统 | Red Flag DC 5.0 | 无需要 | 套 | 2
| 双机热备软件 | Red Flag HA Cluster 5.0 |  | 套 | 2
| 操作系统 | Windows2008 STD |  | 套 | 3
| 数据库系统 | Oracle 10g |  | 套 | 1
软件合计
产品名称 | 产品分类 |  |  | 单位 | 数量
硬件产品
一卡通中心平台 | 数据中心平台 | 主服务器 |  | 台 | 2
|  | 磁盘阵列 |  | 套 | 1
|  | 42U机柜 |  | 个 | 2
|  | KVM液晶套件 |  | 个 | 1
|  | UPS电源 |  | 台 | 1
| 综合前置平台 | 统一身份认证服务器 |  | 台 | 1
|  | 统一交易服务器 |  | 台 | 1
|  | 银行前置机 |  | 台 | 1
一卡通应用系统 | 卡业务管理中心 | 工作站 |  | 台 | 3
|  | 数码相机 |  | 台 | 2
|  | 证卡打印机 |  | 台 | 2
|  | 激光打印机 |  | 台 | 2
| 一卡通财务财务清算 | 工作站 |  | 台 | 1
|  | 激光打印机 |  | 台 | 1
| 银校圈存系统 | 工作站 |  | 台 | 1
| 图书管理系统与接口 | 工作站 |  | 台 | 1
硬件合计
通用设备软硬件合计
一卡通系统专用设备清单
产品名称 | 产品分类 |  |  | 单位 | 数量
软件部分
一卡通中心软件 | 平台软件 | 一卡通交易平台 |  | 套 | 1
|  | 一卡通身份认证平台 |  | 套 | 1
| 卡中心软件 | 一卡通结算中心 |  | 套 | 1
|  | 一卡通管理中心 |  | 套 | 1
|  | 一卡通制卡中心 |  | 套 | 1
|  | 一卡通集控中心 |  | 套 | 1
应用子系统软件 | 服务类应用 | 公共服务子系统 |  | 套 | 1
|  | 自助服务子系统 |  | 套 | 1
|  | 校园数字迎新系统 |  | 套 | 1
|  | 学生注册管理系统 |  | 套 | 1
|  | 宿舍管理系统 |  | 套 | 1
|  | 电话语音服务子系统 |  | 套 | 1
| 消费类应用 | 商务消费通讯网关软件 |  | 套 | 1
|  | 宿舍电控系统 |  | 套 | 1
|  | 机房管理系统管理软件 |  | 套 | 1
|  | 授权电脑 |  | 台 | 500
| 身份识别类应用 | 门禁子系统 |  | 套 | 1
|  | 通道机管理子系统 |  | 套 | 1
|  | 会议签到管理系统 |  | 套 | 1
|  | 考勤管理系统 |  | 套 | 1
|  | 考务管理子系统 |  | 套 | 1
| 银校圈存应用 | 圈存转账子系统 |  | 套 | 1
| 第三方接入 | 图书馆接入模块 |  | 套 | 1
|  | 校医院接入模块 |  | 套 | 1
|  | 教务管理接入模块 |  | 套 | 1
|  | 数字化校园基础平台接口 |  | 套 | 1
|  | 与电信营运商读写数据软件 |  | 套 | 1
|  | 所有软件兼容主流机具设备 |  | 套 | 1
软件合计
产品名称 | 产品分类 |  |  | 单位 | 数量
硬件产品
一卡通中心平台 | 综合前置平台 | 语音工控机 |  | 台 | 1
|  | 语音卡 |  | 块 | 1
|  | 触摸屏查询机 |  | 台 | 15
|  | CPU卡系统专业加密机 |  | 台 | 1
临港新校区
一卡通应用系统 | 卡业务管理中心 | 通用读写器 |  | 台 | 6
| 一卡通财务财务清算 | 通用读写器 |  | 台 | 4
| 食堂就餐系统 | 通讯网关 |  | 台 | 4
|  | 485工控卡 |  | 块 | 4
|  | 通用读写器 |  | 台 | 4
|  | 液晶收费机 |  | 台 | 200
| 移动消费 | 无线车载POS |  | 台 | 10
|  | 车载POS数据采集基站 |  | 个 | 2
| 浴室水控系统 | 计时POS |  | 台 | 10
| 学生宿舍电控系统 | 电能计量控制单元 |  | 门 | 2000
|  | 电控管理机 |  | 台 | 4
|  | 同步显示屏 |  | 套 | 4
|  | 自助购电购水机 |  | 台 | 4
|  | 通讯网关 |  | 台 | 1
| 宿舍大门出入管理 | 无障碍通道 |  | 通道 | 12
| 宿舍节水系统 | 射频卡 水表 |  | 块 | 2000
| 学生注册报到系统 | 指纹采集仪 |  | 台 | 2
|  | 指纹认证终端 |  | 台 | 10
| 开水房设备 | 开水控制器 |  | 台 | 100
|  | 供电电源 |  | 个 | 5
|  | 通讯网关 |  | 台 | 2
| 机房管理 | 通用读写器 |  | 台 | 10
| 门禁管理 | 门禁 控制器 |  | 台 | 80
|  | 门禁 读卡器 |  | 台 | 80
|  | 电插锁 |  | 个 | 80
|  | 闭门器 |  | 个 | 80
|  | 开门按钮 |  | 个 | 80
|  | 通讯网关 |  | 台 | 2
| 考勤系统 | 考勤机（TCP/IP） |  | 台 | 20
|  | 会议签到机（485） |  | 台 | 10
| 银校自助 | 自助圈存机 |  | 台 | 10
| 图书馆 | 门式通道机 |  | 台 | 3
|  | 通用读写器 |  | 台 | 2
|  | 寄包柜系统 |  | 门 | 100
|  | 自助复印机控制器 |  | 台 | 8
| 自助洗衣机 | 洗衣机控制器 |  | 台 | 32
|  | 洗衣机 |  | 台 | 32
|  | 通讯网关 |  | 台 | 1
| 第三方接口 | 通用读写器 |  | 台 | 3

## Sheet1
产品大类 | 产品类别 | 子系统 | 产品名称 | 型号及配置 | 单价 | 数量 | 总价
通用软件 | 数据库软件 | 01.核心平台 | Oracle数据库 | Oracle 10G企业版25用户 | 240000 | 1 | 240000
| 操作系统软件 | 01.核心平台 | 操作系统 | Redhat Linux AS5 | 10000 | 1 | 10000
250000
通用硬件 | PC服务器类设备 | 01.核心平台 | 数据库服务器 | IBM X3650M2 2*四核英特尔至强处理器5520 2.26GHz/8G/2*146 | 31000 | 2 | 62000
|  |  | 应用服务器 | HS22, 2*Intel Xeon四核处理器1xE5504, 2.0GHz, 4M L3缓存, 4x1GB DDR3 , 2个2.5"热插拔146GB SAS硬盘 | 20105 | 2 | 40210
|  |  | 磁盘阵列 | DS4700 72A 15K转速10*300G,4GB cache，两个光纤通道（FC）接口 3T容量 远程复制软件 | 379500 | 1 | 379500
|  |  | 通用前置机 | HS22, 2*Intel Xeon四核处理器1xE5504, 2.0GHz, 4M L3缓存, 4x1GB DDR3 , 2个2.5"热插拔146GB SAS硬盘 | 20105 | 2 | 40210
|  |  | 银行前置机 | HS22, 2*Intel Xeon四核处理器1xE5504, 2.0GHz, 4M L3缓存, 4x1GB DDR3 , 2个2.5"热插拔146GB SAS硬盘 | 20105 | 1 | 20105
|  |  | 卡中心工作站 | 管理PC机(1台管理、1台语音) 联想启天M6950 (Intel 奔腾双核 E5200/2G/320G/17LCD) | 4600 | 4 | 18400
|  | 22.停车场管理 | 停车场收费工作站 | 联想启天M6950 (Intel 奔腾双核 E5200/2G/320G/17LCD) | 4600 | 5 | 23000
|  | 23.无障碍通道管理 | 数据采集微机 | 管理PC机 启天E4066 945GC MITX主板/集成ATOM230/1G DDRII533 SODIMM/160G硬盘/SATA DVD/集成网卡/集成显卡/防水抗菌键盘/ USB光电鼠标/无耳麦/ VISTA BASIC中文版/一键恢复/COM口/主机保三年上门/120W 80PLUS AC ADAPTER/4.5L机箱/无DOM/有内置SPEAKER/17CRT | 3500 | 51 | 178500
| 打印设备 | 01.核心平台 | 报表打印机 | HP 1160 laserjet | 2600 | 3 | 7800
|  |  | 色带 | 通用型号 | 400 | 10 | 4000
|  |  | 证卡打印机 | HITI CS-310 | 11550 | 2 | 23100
| 拍照设备 | 01.核心平台 | 灯光设备 | 一个低灯、一个高灯为一组[低灯支架1M~1.4M；高灯支架1.4M~2.5M] | 1950 | 2 | 3900
|  |  | 幕布 | 拍照幕布 蓝色或灰色 | 650 | 2 | 1300
|  |  | 数码相机 | CANON SX1001S | 2990 | 2 | 5980
|  | 23.无障碍通道管理 | 摄像机 | 松下WV-CP480 超宽动态摄像机 | 4258 | 20 | 85160
| 网络设备 | 01.核心平台 | LS-3600-28TP-SI | H3C S3600-28TP-SI以太网交换机主机,24个10/100Base-T,2个千兆SFP上行口,2个10/100/1000Base-T,交流供电 | 7560 | 70 | 529200
|  |  | LS-5500-28F-EI-AC | H3C S5500-28F-EI-以太网交换机主机(24个100/1000Base-X SFP+8个10/100/1000Base-T Combo+2Slots)-单交流电源 | 36330 | 3 | 108990
|  |  | LS-7503-AC-XG | H3C S7503以太网交换机交流主机-POE(含机箱,单电源,软件,资料) | 41160 | 2 | 82320
|  |  | LS8M1AC220PWR | H3C S7500-交流电源模块 | 5880 | 2 | 11760
|  |  | LS8M1GP20AH | H3C S7500-20端口千兆以太网光接口业务板A-(SFP,LC) | 26712 | 4 | 106848
|  |  | LS8M1GT48H | H3C S7500-48端口千兆以太网电接口模块(RJ45) | 39312 | 2 | 78624
|  |  | LS8M4SRPGH | H3C S7500-交换路由模块-自带4个SFP千兆接口-Salience™ III 96G | 41496 | 2 | 82992
|  |  | LSKM2150A | H3C S5510 150W 交流电源模块 | 2058 | 3 | 6174
|  |  | NS-DPtech FW1000-GS-AC | DPtech FW1000-GS 主机-双交流电源(4GE/2Slot) | 84000 | 1 | 84000
|  |  | SFP-GE-LX-SM1310-A | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 3960 | 152 | 601920
| 显示设备 | 01.核心平台 | 监控大屏幕 | 创维47" TFT47L28RM-F | 9200 | 1 | 9200
| 电源类设备 | 01.核心平台 | UPS电源 | APC 20KAH | 200000 | 1 | 200000
| 辅助类设备 | 01.核心平台 | 机柜 | 图腾42U机柜 | 5500 | 1 | 5500
| 辅助类设备 | 01.核心平台 | KVM切换器 | KVM液晶套件 | 4800 | 1 | 4800
| 语音设备 | 28.语音服务系统 | 语音卡 | 东进D081A八线/PCI | 5500 | 1 | 5500
2810993
一卡通软件 | 核心平台类 | 01.核心平台 | 管理中心 | V3.0 | 30000 | 1 | 30000
|  |  | 监控中心 | V3.0 | 90000 | 1 | 90000
|  |  | 卡务管理 | V3.0 | 30000 | 1 | 30000
|  |  | 客户管理 | V3.0 | 10000 | 1 | 10000
|  |  | 密钥管理 | V3.0 | 30000 | 1 | 30000
|  |  | 拍照打卡 | V3.0 | 15000 | 1 | 15000
|  |  | 商户管理 | V3.0 | 30000 | 1 | 30000
|  |  | 通讯平台 | V3.0 | 100000 | 1 | 100000
|  |  | 资金结算 | V3.0 | 15000 | 1 | 15000
| 金融服务类 | 02.银行转帐 | 银行转帐 | V3.0 | 20000 | 1 | 20000
|  | 03.现金充值 | 现金充值 | V3.0 | 30000 | 0 | 0
|  | 04.消费管理 | 消费管理 | V3.0 | 20000 | 0 | 0
|  | 05.缴费管理 | 缴费管理 | V3.0 | 20000 | 0 | 0
|  | 06.水控消费 | 水控管理 | (空白) | 20000 | 0 | 0
|  | 07.控电管理 | 电控管理（爱立德） | (空白) | 0 | 1 | 0
|  | 08.自助洗衣系统 | 自助洗衣 | (空白) | 20000 | 0 | 0
|  | 09.自助复印系统 | 自助复印 | V3.0 | 20000 | 0 | 0
|  | 10.补贴发放 | 补贴发放 | V3.0 | 20000 | 0 | 0
|  | 11.运动消费管理系统 | 运动娱乐消费 | (空白) | 40000 | 0 | 0
|  | 12.班车计费系统 | 校内班车管理 | (空白) | 10000 | 0 | 0
| 流程整合类 | 29.图书管理系统接口 | 图书管理系统对接 | (空白) | 20000 | 1 | 20000
|  |  | 校医院系统对接 |  | 20000 | 1 | 20000
|  |  | 教务系统对接 |  | 20000 | 1 | 20000
|  | 33.共享数据库接口 | 数字化校园系统接口 | (空白) | 20000 | 1 | 20000
|  |  | 与电信运营商的接口 |  | 20000 | 1 | 20000
|  | 34.控电系统接口 | 电控系统接口(爱立德、常工电控) | (空白) | 20000 | 0 | 0
|  | 36.通用对接模块 | 通用对接模块 | V3.0 | 20000 | 0 | 0
| 全局服务类 | 37.数据交换平台 | 数据交换平台 | kingstar | 200000 | 0 | 0
|  | 38.离校管理系统 | 宿舍管理系统 | (空白) | 80000 | 1 | 80000
|  |  | 报到注册管理系统 |  | 40000 | 1 | 40000
|  | 39.数字迎新系统 | 数字迎新 | kingstar | 120000 | 1 | 120000
| 身份识别类 | 14.机房计费管理 | 机房管理 | 上海万欣 | 80000 | 1 | 80000
|  | 15.考勤管理 | 考勤管理 | V3.0 | 20000 | 1 | 20000
|  | 16.会议签到 | 会议签到 | V3.0 | 20000 | 1 | 20000
|  | 17.门禁管理 | 门禁管理 | V3.0 | 30000 | 1 | 30000
|  | 19.通道管理系统 | 通道管理 | V3.0 | 20000 | 1 | 20000
|  | 20.多媒体教室管理系统 | 多媒体教室管理 | V3.0 | 40000 | 0 | 0
|  | 21.考试监管系统 | 考试监管 | (空白) | 20000 | 1 | 20000
|  | 22.停车场管理 | 校门车辆管理 | (空白) | 14000 | 0 | 0
|  | 23.无障碍通道管理 | 学生宿舍、校门出入管理 | V3.0 | 20000 | 0 | 0
| 信息服务类 | 25.多媒体触摸屏查询 | 多媒体自助 | V3.0 | 20000 | 0 | 0
|  | 26.综合信息门户 | 一卡通信息门户 | V3.0 | 20000 | 0 | 0
|  | 27.领导查询系统 | 领导查询 | V3.0 | 20000 | 0 | 0
|  | 28.语音服务系统 | 语音查询 | V3.0 | 20000 | 1 | 20000
920000
一卡通硬件 | 485集线器 | 04.消费管理 | 中央控制器 | HD-CCU | 4800 | 5 | 24000
|  | 06.水控消费 | 中央控制器 | HD-CCU | 4800 | 43 | 206400
|  | 08.自助洗衣系统 | 中央控制器 | HD-CCU | 4800 | 2 | 9600
| IC卡读写器 | 01.核心平台 | 非接触式IC卡读写器 | 剑龙D8-USB | 1500 | 6 | 9000
|  | 16.会议签到 | 非接触式IC卡读写器 | 剑龙D8-USB-A-I | 1500 | 4 | 6000
|  | 17.门禁管理 | 室内读卡器 | AR-721H-1356 | 750 | 80 | 60000
|  | 20.多媒体教室管理系统 | 一体化读卡控制器 | AR-721H-1356 | 750 | 186 | 139500
|  | 22.停车场管理 | 感应读卡器 | PXR52MS | 1260 | 5 | 6300
|  |  | 收费读卡器 | IM-1000(含电源) | 2140 | 5 | 10700
| IC卡片 | 01.核心平台 | 非接触IC卡 | Mifare S70(4K)，带卡序列号 | 11 | 30000 | 330000
|  |  | 卡片个性化印刷 | 照片、姓名等个人化信息制作、印刷，双面覆膜 | 1.5 | 30000 | 45000
| 电磁阀 | 06.水控消费 | 电磁阀 | FCD3-178F/DC12V | 74 | 690 | 51060
|  |  | 微型快关电动阀 | KLD-DN15/DC12V | 135 | 75 | 10125
| 电源类设备 | 03.现金充值 | 电源 | 12V/1A | 64 | 4 | 256
|  | 04.消费管理 | 电源 | 12V/1A | 64 | 93 | 5952
|  |  | 开关电源 | 12V/30A | 330 | 14 | 4620
|  |  | 食堂UPS电源 | 山特 1KVA 主机（3小时）圣能电池100AH×3电池箱 | 3600 | 6 | 21600
|  | 06.水控消费 | 开关电源 | 12V/30A | 330 | 45 | 14850
|  | 08.自助洗衣系统 | 非接触式IC卡洗衣机控制器 | HD-XYJKZ | 260 | 32 | 8320
|  |  | 开关电源 | 12V/30A | 330 | 32 | 10560
|  | 09.自助复印系统 | 电源 | 12V/1A | 64 | 8 | 512
|  | 14.机房计费管理 | 电源 | 12V/1A | 64 | 30 | 1920
|  | 15.考勤管理 | 电源 | 12V/1A | 64 | 2 | 128
|  | 20.多媒体教室管理系统 | 电源 | 12V/1A | 64 | 186 | 11904
| 门禁控制器 | 17.门禁管理 | 485通讯16门控制器 | AR-716EV2 | 5000 | 8 | 40000
| 视频监控 | 23.无障碍通道管理 | 视频监控套件 | 安迅通HVCS1.11 含4路压缩卡，视频管理软件 | 4600 | 20 | 92000
| 停车场类设备 | 22.停车场管理 | 485通信转换器 | EPC-402 (含电源) | 780 | 5 | 3900
|  |  | LED费用显示屏 | 室内型610*122 | 3800 | 5 | 19000
|  |  | 成品地感线圈 | GL1830 | 315 | 20 | 6300
|  |  | 出口箱体 | CRC1050 | 4460 | 5 | 22300
|  |  | 出口智能道闸 | BG931 | 9100 | 5 | 45500
|  |  | 感应读卡器 | PXR52MS | 1260 | 5 | 6300
|  |  | 铝合金门臂(直臂) | ALA300-25 | 930 | 10 | 9300
|  |  | 票据打印机 | TM-120 | 3700 | 5 | 18500
|  |  | 入口箱体 | CRC1050 | 4460 | 5 | 22300
|  |  | 入口箱体LED中文显示屏 | LT-O-76-1-4 | 2100 | 5 | 10500
|  |  | 入口语音提示模块 | H26458 | 470 | 5 | 2350
|  |  | 入口智能道闸 | BG931 | 9100 | 5 | 45500
|  |  | 手动控制按钮 | BT-2 | 70 | 10 | 700
|  |  | 数字式车辆检测器 | DLD801 | 1052 | 20 | 21040
|  |  | 停车场控制器 | RAC-2000PKS | 3500 | 5 | 17500
|  |  | 专用电源及机箱 | HF30W-12/350*330*100 | 490 | 5 | 2450
|  |  | 自动吐卡机 | 601 | 8900 | 5 | 44500
| 通道类设备 | 19.通道管理系统 | 伸缩门通道机辅机 | SKE06MS1 | 12000 | 1 | 12000
|  |  | 伸缩门通道机主机 | SKE06MS1 | 49800 | 3 | 149400
|  | 23.无障碍通道管理 | 单通道主动刷卡标准型 | L100DM_S 室外型M1卡，不锈钢+亚克力 | 10300 | 2 | 20600
|  |  | 双通道主动刷卡标准型 | L100DM_S 室内型M1卡，不锈钢+亚克力 | 14900 | 10 | 149000
| 指纹类设备 | 21.考试监管系统 | 便携式指纹认证仪 | (空白) | 5500 | 10 | 55000
|  |  | 光学指纹采集仪 | (空白) | 2000 | 2 | 4000
| 身份识别类设备 | 15.考勤管理 | 非接触式IC卡计时宝(考勤) | SMTKQMF-V22/G/A/IP | 1900 | 20 | 38000
|  |  | 考勤机 | ST6688ML(TCP/IP) | 1700 | 200 | 340000
|  | 16.会议签到 | 非接触式IC卡手持机(身份识别) | SMTSBMF-EH0218/232 | 3600 | 3 | 10800
|  | 22.停车场管理 | 控制系统 | 601控制器 | 4300 | 5 | 21500
| 收费类POS设备 | 04.消费管理 | 挂式收费POS机 | HDS221 | 1080 | 200 | 216000
|  |  | 手持POS机(收费) | SMTSFMF-EH0218/232 | 3600 | 10 | 36000
|  |  | 卧式收费POS机 | HDSC51 | 1150 | 7 | 8050
|  |  |  | HDSC51(IP型) | 1450 | 93 | 134850
|  | 06.水控消费 | 开水控制器 | HD-208（带流量模块） | 600 | 100 | 60000
|  |  | 供电电源 |  | 380 | 5 | 1900
|  |  | 通讯网关 | lport | 3800 | 4 | 15200
|  | 06.水控消费 | 计费控制器 | HD-208（带流量模块） | 600 | 2000 | 1200000
|  | 08.自助洗衣系统 | 非接触式IC卡POS机(与洗衣机配套) | HD-208 | 390 | 129 | 50310
|  | 09.自助复印系统 | 计费控制器 | HD106（IP型） | 780 | 8 | 6240
|  | 12.班车计费系统 | 固定式车载机 | 车载机（红外） Z18-G | 2950 | 10 | 29500
|  | 14.机房计费管理 | 对接POS机 | HD256/IP/RS232 | 1465 | 10 | 14650
|  | 34.控电系统接口 | 手持POS机(收费) | SMTSFMF-EH0218/232 | 3600 | 2 | 7200
| 液晶显示设备 | 14.机房计费管理 | 机房机位提示屏 | 创维22" TFT22L08IW 带挂架 | 2050 | 8 | 16400
|  |  | 机位显示屏 | 19"液晶显示器含定制挂架 | 1380 | 30 | 41400
| 辅助类设备 | 17.门禁管理 | 磁力锁 | AR-K201 | 500 | 80 | 40000
|  |  | 开门按钮 | MJXT-AN013 | 25 | 80 | 2000
|  | 20.多媒体教室管理系统 | 转换器 | 485-IP转换器 | 250 | 186 | 46500
|  | 23.无障碍通道管理 | 双串口卡 | PCI转双串口卡 | 80 | 51 | 4080
| 自助服务类设备 | 02.银行转帐 | 圈存查询一体机 | 豪普曼 | 11750 | 15 | 176250
| 充值类POS设备 | 03.现金充值 | 充值POS机 | HDSA51(IP型) | 1530 | 4 | 6120
| 寄存柜 |  | 寄存柜 |  | 800 | 100 | 80000
| 手持类POS设备 | 12.班车计费系统 | 手持采集机 | 手持数据采集 | 3800 | 2 | 7600
4418797
工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 02.银行转帐 | 辅材、设备安装 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 600 | 16 | 9600
|  | 04.消费管理 | 辅材、设备安装（零散） | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 450 | 93 | 41850
|  |  | 辅材、设备安装（食堂） | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 250 | 276 | 69000
|  | 06.水控消费 | 辅材、设备安装 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 200 | 75 | 15000
[5 empty] | 250 | 690 | 172500
|  | 08.自助洗衣系统 | 辅材、设备安装 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 250 | 129 | 32250
|  | 14.机房计费管理 | 辅材、设备安装 | 含管线敷设，接线工艺处理、安装 | 500 | 38 | 19000
|  | 15.考勤管理 | 辅材、设备安装 | 含管线敷设，接线工艺处理、安装 | 100 | 200 | 20000
|  |  |  | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 300 | 2 | 600
|  | 17.门禁管理 | 辅材、设备安装 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 400 | 200 | 80000
|  | 19.通道管理系统 | 辅材、设备安装 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 1200 | 6 | 7200
|  | 20.多媒体教室管理系统 | 辅材、设备安装 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 130 | 186 | 24180
|  | 22.停车场管理 | 辅材、设备安装 | 含地面开挖、管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 9000 | 5 | 45000
|  | 23.无障碍通道管理 | 辅材、设备安装 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 2000 | 51 | 102000
|  | 其他 | 一卡通专网光纤敷设 | (空白) | 50000 | 1 | 50000
688180
总计 | [6 empty] | 9087970

## Sheet1-nomo
校区 | 产品大类 | 产品类别 | 子系统 | 产品名称 | 需求与否 | 型号及配置 | 单价 | 成本单价 | 数量 | 成本合计 | 总价
老校区 | 一卡通硬件 | 485集线器 | 04.消费管理 | 中央控制器 | 是 | HD-CCU | 4800 | 3500 | 5 | 17500 | 24000
老校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 04.消费管理 | 开关电源 | 是 | 12V/30A | 330 | 220 | 10 | 2200 | 3300
老校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 04.消费管理 | 食堂UPS电源 | 是 | 山特 1KVA 主机（3小时）圣能电池100AH×3电池箱 | 3600 |  | 5 | 0 | 18000
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 04.消费管理 | 挂式收费POS机 | 是 | HDS221 | 1380 | 950 | 175 | 166250 | 241500
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 04.消费管理 | 充值POS机 | 是 | HDL6P-SC,TCP/IP 通讯 | 1465 | 1000 | 20 | 20000 | 29300
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 04.消费管理 | 读卡器 | 是 | 剑龙D3-USB | 900 | 250 | 18 | 4500 | 16200
老校区 | 一卡通硬件 | PC服务器类设备 | 04.消费管理 | 工作站 | 是 | 联想启天M6900 (Intel 奔腾双核 E5300/1G/160G/17LCD) | 4000 | 3800 | 4 | 15200 | 16000
老校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 04.消费管理 | 辅材、设备安装（零散） | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 200 | 200 | 175 | 35000 | 35000
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 06.水控消费 | 淋浴控制器 |  | HD-208（带电磁阀） | 420 | 420 | 500 | 210000 | 210000
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 06.水控消费 | 开关电源 |  | 12V/30A | 330 | 330 | 10 | 3300 | 3300
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 06.水控消费 | 通讯网关 |  | HD-CCU | 4800 | 4800 | 5 | 24000 | 24000
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 06.水控消费 | 计时POS | 是 | HDS221 | 1380 | 1380 | 8 | 11040 | 11040
老校区 | 一卡通硬件 | 显示屏系统 | 06.水控消费 | 显示屏 |  |  | 5800 |  | 6 | 0 | 34800
老校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 06.水控消费 | 辅材、设备安装 |  | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 110 | 110 | 500 | 55000 | 55000
老校区 | 一卡通硬件 | IC卡读写器 | 17.门禁管理 | 室内读卡器 | 是 | AR-721H-1356 | 750 | 650 | 20 | 13000 | 15000
老校区 | 一卡通硬件 | 门禁控制器 | 17.门禁管理 | 485通讯16门控制器 | 是 | AR-716EV2 | 5000 | 3510 | 5 | 17550 | 25000
老校区 | 一卡通硬件 | 辅助类设备 | 17.门禁管理 | 磁力锁 | 是 | AR-K201 | 500 | 290 | 20 | 5800 | 10000
老校区 | 一卡通硬件 | 辅助类设备 | 17.门禁管理 | 开门按钮 | 是 | MJXT-AN013 | 25 | 20 | 20 | 400 | 500
老校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 17.门禁管理 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 400 | 400 | 20 | 8000 | 8000
老校区 | 一卡通硬件 | 身份识别类设备 | 15.考勤管理 | 非接触式IC卡计时宝(考勤) | 是 | SMTKQMF-V22/G/A/IP | 1380 | 950 | 20 | 19000 | 27600
老校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 15.考勤管理 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 300 | 300 | 20 | 6000 | 6000
老校区 | 一卡通硬件 | 485集线器 | 40.超市消费系统 | 中央控制器 |  | HD-CCU | 4800 | 3500 | 2 | 7000 | 9600
老校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 40.超市消费系统 | 开关电源 |  | 12V/1A | 35 | 30 | 20 | 600 | 700
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 40.超市消费系统 | 卧室收费POS机 |  | HDS221 | 1380 | 950 | 20 | 19000 | 27600
老校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 40.超市消费系统 | 辅材、设备安装（零散） |  | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 350 | 350 | 20 | 7000 | 7000
新校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 41.医疗系统对接 | 开关电源 | 是 | 12V/1A | 35 | 30 | 6 | 180 | 210
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 41.医疗系统对接 | 对接POS机 | 是 | HD256/IP/RS232 | 1465 | 950 | 6 | 5700 | 8790
老校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 41.医疗系统对接 | 开关电源 | 是 | 12V/1A | 35 | 30 | 8 | 240 | 280
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 41.医疗系统对接 | 对接POS机 | 是 | HD256/IP/RS232 | 1465 | 950 | 8 | 7600 | 11720
老校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 41.医疗系统对接 | 辅材、设备安装（零散） | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 350 | 100 | 8 | 800 | 2800
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 41.医疗系统对接 | 辅材、设备安装（零散） | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 350 | 100 | 6 | 600 | 2100
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 12.班车计费系统 | 固定式车载机 | 是 | 车载机（红外） Z18-G | 2800 | 2500 | 6 | 15000 | 16800
老校区 | 一卡通硬件 | 手持类POS设备 | 12.班车计费系统 | 手持采集机 |  | 手持数据采集 | 2500 | 1800 | 2 | 3600 | 5000
老校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 12.班车计费系统 | 辅材、设备安装 |  | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 600 | 200 | 10 | 2000 | 6000
老校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 30.图书管理系统接口 | 开关电源 | 是 | 12V/1A | 35 | 30 | 10 | 300 | 350
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 30.图书管理系统接口 | 对接POS机 | 是 | HD256/IP/RS232 | 1465 | 950 | 10 | 9500 | 14650
老校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 30.图书管理系统接口 | 辅材、设备安装（零散） | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 350 | 100 | 10 | 1000 | 3500
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 23.无障碍通道管理 | 数据采集微机 |  | 联想启天M6900 (Intel 奔腾双核 E5300/1G/160G/17LCD) | 4000 | 3800 | 1 | 3800 | 4000
新校区 | 一卡通硬件 | 通道类设备 | 24.无障碍通道管理 | 双通道简约型 | 是 | LS50SM-S | 14900 | 9100 | 11 | 100100 | 163900
新校区 | 一卡通硬件 | 通道类设备 | 24.无障碍通道管理 | 视频抓拍 | 是 | 摄像头(强光抑制、高速彩色)，镜头(自动光圈)和套件 | 5000 | 4500 | 22 | 99000 | 110000
新校区 | 一卡通硬件 | 辅助类设备 | 24.无障碍通道管理 | 客户端监控软件含视频压缩卡 | 是 |  | 2400 | 2100 | 22 | 46200 | 52800
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 24.无障碍通道管理 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 1200 | 800 | 11 | 8800 | 13200
老校区 | 一卡通硬件 | 体育锻炼手持机 | 43.体锻系统 | 体锻手持机 | 是 |  | 2800 | 2500 | 6 | 15000 | 16800
新校区 | 一卡通硬件 | 体育锻炼手持机 | 43.体锻系统 | 体锻手持机 | 是 |  | 2800 | 2500 | 10 | 25000 | 28000
通用 | 通用软件 | 数据库软件 | 01.核心平台 | Oracle数据库 | 是 | Oracle 10G企业版25用户 | 133000 | 93000 | 1 | 93000 | 133000
通用 | 通用软件 | 操作系统软件 | 01.核心平台 | 操作系统Redhat | 是 | Redhat Linux AS5 | 10000 | 8500 | 2 | 17000 | 20000
通用 | 通用软件 | 操作系统软件 | 01.核心平台 | 操作系统Windows2008 | 是 | Windows2008 STD | 9500 | 7500 | 3 | 22500 | 28500
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 01.核心平台 | 数据库服务器 | 是 | DELL 服务器类别:机架式 CPU类型:Xeon X5550 CPU频率:2660MHz 内存大小:6GB；2个千兆网口；2个300GB 10k硬盘；RAID0/1控制器；DVD-RW；板载VGA接口；上架套件；冗余电源；电源线；HBA卡 | 35000 | 32000 | 2 | 64000 | 70000
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 01.核心平台 | 应用服务器 |  | 1颗Xeon E5530 2.40GHz处理器；4GB Memory；2个千兆网口；2个146GB 10k硬盘；RAID0/1控制器；DVD-RW；板载VGA接口；上架套件；冗余电源；电源线 | 30000 |  | 2 | 0 | 60000
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 01.核心平台 | 光纤交换机 |  | Brocade 200E 16口4 Gbit/sec光纤通道交换机 | 40000 |  | 1 | 0 | 40000
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 01.核心平台 | 磁盘阵列 | 是 | DELL PowerVault(TM) MD1000机架安装模块化磁盘盘柜，3U，SAS和SATA II 3*500GB, 3.5", 7.2Krpm, SATA II硬盘,热插拔Interposer | 33000 | 29000 | 1 | 29000 | 33000
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 01.核心平台 | WEB服务器 | 是 | dell 1颗Xeon E5530 2.40GHz处理器；4GB Memory；2个千兆网口；2个146GB 10k硬盘；RAID0/1控制器；DVD-RW；板载VGA接口；上架套件；冗余电源；电源线 | 28000 | 25000 | 1 | 25000 | 28000
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 01.核心平台 | 通用前置机 | 是 | 联想启天M6900 (Intel 奔腾双核 E5300/1G/160G/17LCD) | 4000 | 3800 | 2 | 7600 | 8000
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 01.核心平台 | 银行前置机 | 是 | 联想启天M6900 (Intel 奔腾双核 E5300/1G/160G/17LCD) | 4000 | 3800 | 1 | 3800 | 4000
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 01.核心平台 | 卡中心工作站 | 是 | 联想启天M6900 (Intel 奔腾双核 E5300/1G/160G/17LCD) | 4000 | 3800 | 8 | 30400 | 32000
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 24.无障碍通道管理 | 数据采集微机 | 是 | 联想启天M6900 (Intel 奔腾双核 E5300/1G/160G/17LCD) | 4000 | 3800 | 11 | 41800 | 44000
通用 | 通用硬件 | 打印设备 | 01.核心平台 | 报表打印机 | 是 | HP p1008 laserjet | 1800 | 1350 | 3 | 4050 | 5400
通用 | 通用硬件 | 打印设备 | 01.核心平台 | 色带 | 是 | 通用型号 | 320 | 290 | 10 | 2900 | 3200
通用 | 通用硬件 | 打印设备 | 01.核心平台 | 证卡打印机 | 是 | HITI CS-310 | 11550 | 8000 | 2 | 16000 | 23100
通用 | 通用硬件 | 拍照设备 | 01.核心平台 | 灯光设备 | 是 | 一个低灯、一个高灯为一组[低灯支架1M~1.4M；高灯支架1.4M~2.5M] | 1950 | 500 | 2 | 1000 | 3900
通用 | 通用硬件 | 拍照设备 | 01.核心平台 | 幕布 | 是 | 拍照幕布 蓝色或灰色 | 650 | 100 | 2 | 200 | 1300
通用 | 通用硬件 | 拍照设备 | 01.核心平台 | 数码相机 | 是 | CANON SX1001S | 2990 | 2900 | 2 | 5800 | 5980
通用 | 通用硬件 | 电源类设备 | 01.核心平台 | UPS电源 | 是 | 山特 6KVA 主机（3小时） | 50000 | 45000 | 2 | 90000 | 100000
通用 | 通用硬件 | 辅助类设备 | 01.核心平台 | 机柜 | 是 | 图腾42U机柜 | 5500 | 4000 | 1 | 4000 | 5500
通用 | 通用硬件 | 辅助类设备 | 01.核心平台 | KVM切换器 | 是 | KVM液晶套件 | 4800 | 4000 | 1 | 4000 | 4800
通用 | 通用硬件 | 语音设备 | 28.语音服务系统 | 语音卡 | 是 | 东进D081A八线/PCI | 5500 | 4000 | 1 | 4000 | 5500
通用 | 一卡通软件 | 核心平台类 | 01.核心平台 | 基础平台 | 是 | V3.0 | 260000 |  | 1 | 0 | 260000
通用 | 一卡通软件 | 核心平台类 | 01.核心平台 | 监控平台 | 是 | V3.0 | 90000 |  | 1 | 0 | 90000
通用 | 一卡通软件 | 核心平台类 | 01.核心平台 | 容错平台 | 是 | V3.0 | 80000 |  | 1 | 0 | 80000
通用 | 一卡通软件 | 身份识别类 | 13.拍照制卡 | 拍照打卡 | 是 | V3.0 | 30000 |  | 1 | 0 | 30000
通用 | 一卡通软件 | 金融服务类 | 02.银行转帐 | 银行转帐 | 否 | V3.0 | 40000 |  | 1 | 0 | 40000
通用 | 一卡通软件 | 金融服务类 | 04.消费管理 | 消费管理 | 是 | V3.0 | 25000 |  | 1 | 0 | 25000
通用 | 一卡通软件 | 金融服务类 | 06.水控消费 | 水控管理 | 是 | V3.0 | 25000 |  | 1 | 0 | 25000
通用 | 一卡通软件 | 金融服务类 | 08.自助洗衣系统 | 自助洗衣 |  | V3.0 | 20000 |  | 1 | 0 | 20000
通用 | 一卡通软件 | 金融服务类 | 09.自助复印系统 | 自助复印 |  | V3.0 | 20000 |  | 1 | 0 | 20000
通用 | 一卡通软件 | 金融服务类 | 12.班车计费系统 | 校内班车管理 | 是 | V3.0 | 20000 |  | 1 | 0 | 20000
通用 | 一卡通软件 | 身份识别类 | 14.机房计费管理 | 机房管理 | 是 | 上海万欣 | 55000 | 45000 | 1 | 45000 | 55000
通用 | 一卡通软件 | 身份识别类 | 15.考勤管理 | 考勤管理 | 是 | V3.0 | 35000 |  | 1 | 0 | 35000
通用 | 一卡通软件 | 身份识别类 | 16.会议签到 | 会议签到 | 是 | V3.0 | 30000 |  | 1 | 0 | 30000
通用 | 一卡通软件 | 身份识别类 | 17.门禁管理 | 门禁管理 | 是 | V3.0 | 25000 |  | 1 | 0 | 25000
通用 | 一卡通软件 | 流程整合类 | 29.教务系统接口 | 教务系统对接 | 是 |  | 20000 |  | 1 | 0 | 20000
通用 | 一卡通软件 | 流程整合类 | 30.图书管理系统接口 | 图书管理系统对接 | 是 |  | 20000 |  | 1 | 0 | 20000
通用 | 一卡通软件 | 流程整合类 | 31.校医院系统接口 | 校医院系统对接 | 是 |  | 20000 |  | 1 | 0 | 20000
通用 | 一卡通软件 | 流程整合类 | 32.电信运营商接口 | 与电信运营商的接口 | 是 |  | 30000 |  | 1 | 0 | 30000
通用 | 一卡通软件 | 流程整合类 | 33.数字校园接口 | 数字化校园系统接口 | 是 |  | 30000 |  | 1 | 0 | 30000
通用 | 一卡通软件 | 全局服务类 | 37.宿舍管理系统 | 宿舍管理系统 | 是 | kingstar | 0 |  | 1 | 0 | 0
通用 | 一卡通软件 | 全局服务类 | 38.报到注册管理系统 | 报到注册管理系统 | 是 |  | 40000 |  | 1 | 0 | 40000
通用 | 一卡通软件 | 全局服务类 | 39.数字迎新系统 | 数字迎新 | 是 | kingstar | 0 |  | 1 | 0 | 0
通用 | 一卡通软件 | 身份识别类 | 21.考试监管系统 | 考试监管 | 是 |  | 30000 |  | 1 | 0 | 30000
通用 | 一卡通软件 | 信息服务类 | 25.多媒体触摸屏查询 | 多媒体自助服务 | 是 | V3.0 | 25000 |  | 1 | 0 | 25000
通用 | 一卡通软件 | 信息服务类 | 26.综合信息门户 | 一卡通信息门户 | 是 | V3.0 | 35000 |  | 1 | 0 | 35000
通用 | 一卡通软件 | 信息服务类 | 27.领导查询系统 | 决策支持系统 |  | V3.0 | 30000 |  | 1 | 0 | 30000
通用 | 一卡通软件 | 信息服务类 | 28.语音服务系统 | 语音查询 | 是 | V3.0 | 20000 |  | 1 | 0 | 20000
新校区 | 一卡通硬件 | 485集线器 | 04.消费管理 | 中央控制器 | 是 | HD-CCU | 4800 | 3500 | 5 | 17500 | 24000
新校区 | 一卡通硬件 | 485集线器 | 08.自助洗衣系统 | 中央控制器 |  | HD-CCU | 4800 | 3500 | 2 | 7000 | 9600
新校区 | 一卡通硬件 | IC卡读写器 | 01.核心平台 | 非接触式CPU卡读写器 | 是 | 剑龙D8-USB-A-I | 1500 | 350 | 10 | 3500 | 15000
新校区 | 一卡通硬件 | IC卡读写器 | 16.会议签到 | 非接触式CPU卡读写器 | 是 | 剑龙D8-USB-A-I | 1500 | 350 | 10 | 3500 | 15000
新校区 | 一卡通硬件 | IC卡读写器 | 17.门禁管理 | 室内读卡器 | 是 | AR-721H-1356 | 750 | 650 | 80 | 52000 | 60000
老校区 | 一卡通硬件 | IC卡读写器 | 01.核心平台 | 接触式CPU卡读写器 |  | 剑龙D6-USB-A-I | 1500 | 350 | 4 | 1400 | 6000
老校区 | 一卡通硬件 | IC卡片 | 01.核心平台 | 非接触CPU卡 | 是 | FM1208 | 18 | 10 | 18000 | 180000 | 324000
老校区 | 一卡通硬件 | IC卡片 | 01.核心平台 | 卡片个性化印刷 | 是 | 照片、姓名等个人化信息制作、印刷，双面覆膜 | 1.5 | 1.2 | 18000 | 21600 | 27000
新校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 04.消费管理 | 开关电源 | 是 | 12V/30A | 330 | 220 | 10 | 2200 | 3300
新校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 04.消费管理 | 食堂UPS电源 |  | 山特 1KVA 主机（3小时）圣能电池100AH×3电池箱 | 3600 |  | 6 | 0 | 21600
新校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 08.自助洗衣系统 | 非接触式IC卡洗衣机控制器 |  | HD-XYJKZ | 260 | 250 | 32 | 8000 | 8320
新校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 08.自助洗衣系统 | 洗衣机 |  | 小天鹅自动洗衣机 | 1500 | 1350 | 32 | 43200 | 48000
新校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 08.自助洗衣系统 | 开关电源 |  | 12V/30A | 330 | 220 | 32 | 7040 | 10560
新校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 09.自助复印系统 | 开关电源 |  | 12V/1A | 35 | 30 | 8 | 240 | 280
新校区 | 一卡通硬件 | 门禁控制器 | 17.门禁管理 | 485通讯16门控制器 | 是 | AR-716EV2 | 5000 | 3510 | 8 | 28080 | 40000
新校区 | 一卡通硬件 | 通道类设备 | 19.通道管理系统 | 伸缩门通道机辅机 | 是 | SKE06MS1 | 12000 | 9000 | 1 | 9000 | 12000
新校区 | 一卡通硬件 | 通道类设备 | 19.通道管理系统 | 伸缩门通道机主机 | 是 | SKE06MS1 | 49800 | 43000 | 3 | 129000 | 149400
新校区 | 一卡通硬件 | 通道类设备 | 23.无障碍通道管理 | 单通道主动刷卡标准型 | 是 | L100DM_S 室外型M1卡，不锈钢+亚克力 | 10300 | 6600 | 2 | 13200 | 20600
新校区 | 一卡通硬件 | 通道类设备 | 23.无障碍通道管理 | 双通道主动刷卡标准型 | 是 | L100DM_S 室内型M1卡，不锈钢+亚克力 | 14900 | 10680 | 10 | 106800 | 149000
新校区 | 一卡通硬件 | 指纹类设备 | 21.考试监管系统 | 指纹认证仪 | 是 | (空白) | 800 | 750 | 10 | 7500 | 8000
新校区 | 一卡通硬件 | 指纹类设备 | 21.考试监管系统 | 指纹采集仪 | 是 | (空白) | 800 | 750 | 2 | 1500 | 1600
新校区 | 一卡通硬件 | 身份识别类设备 | 15.考勤管理 | 非接触式IC卡计时宝(考勤) | 是 | SMTKQMF-V22/G/A/IP | 1380 | 950 | 20 | 19000 | 27600
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 04.消费管理 | 挂式收费POS机 | 是 | HDS221 | 1380 | 950 | 200 | 190000 | 276000
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 06.水控消费 | 控水器 |  | HD-208（带电磁阀） | 420 | 280 | 10 | 2800 | 4200
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 06.水控消费 | 开关电源 |  | 12V/30A | 330 | 220 | 10 | 2200 | 3300
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 06.水控消费 | 通讯网关 |  | HD-CCU | 4800 | 3500 | 1 | 3500 | 4800
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 06.水控消费 | 冷水预付费水表 |  | HD-208（带电磁阀） | 420 | 280 | 10 | 2800 | 4200
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 09.自助复印系统 | 计费控制器 |  | HD106（IP型） | 780 | 500 | 8 | 4000 | 6240
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 12.班车计费系统 | 固定式车载机 | 是 | 车载机（红外） Z18-G | 2800 | 2500 | 20 | 50000 | 56000
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 14.机房计费管理 | 对接POS机 | 是 | HD256/IP/RS232 | 1465 | 950 | 10 | 9500 | 14650
新校区 | 一卡通硬件 | 电控类设备 | 07.控电管理 | 电控单元 | 是 | 含主控、从控、Led显示屏以及开关电源等 | 259 | 200 | 2000 | 400000 | 518000
新校区 | 一卡通硬件 | 电控类设备 | 07.控电管理 | 通讯转换器 | 是 | 485转tcp/ip | 450 | 400 | 40 | 16000 | 18000
新校区 | 一卡通硬件 | 电控类设备 | 07.控电管理 | 电控柜 | 是 | 分层式 | 1200 | 1000 | 40 | 40000 | 48000
新校区 | 一卡通硬件 | 辅助类设备 | 17.门禁管理 | 磁力锁 | 是 | AR-K201 | 500 | 290 | 80 | 23200 | 40000
新校区 | 一卡通硬件 | 辅助类设备 | 17.门禁管理 | 开门按钮 | 是 | MJXT-AN013 | 25 | 20 | 80 | 1600 | 2000
新校区 | 一卡通硬件 | 辅助类设备 | 23.无障碍通道管理 | 双串口卡 | 是 | PCI转双串口卡 | 80 | 60 | 3 | 180 | 240
新校区 | 一卡通硬件 | 自助服务类设备 | 25.多媒体触摸屏查询 | 圈存查询一体机 | 是 | 豪普曼 | 11750 | 8200 | 15 | 123000 | 176250
新校区 | 一卡通硬件 | 寄存柜 | 55.寄存柜管理系统 | 寄存柜 | 是 |  | 500 | 450 | 100 | 45000 | 50000
新校区 | 一卡通硬件 | 手持类POS设备 | 12.班车计费系统 | 手持采集机 | 是 | 手持数据采集 | 2500 | 1800 | 2 | 3600 | 5000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 25.多媒体触摸屏查询 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 600 | 300 | 15 | 4500 | 9000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 04.消费管理 | 辅材、设备安装（零散） | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 200 | 200 | 200 | 40000 | 40000
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 06.水控消费 | 计时POS | 是 | HDS221 | 1480 | 950 | 10 | 9500 | 14800
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 06.水控消费 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 110 | 80 | 10 | 800 | 1100
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 07.控电管理 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 80 | 50 | 2000 | 100000 | 160000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 08.自助洗衣系统 | 辅材、设备安装 |  | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 250 | 200 | 32 | 6400 | 8000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 09.自助复印系统 | 辅材、设备安装 |  | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 250 | 200 | 8 | 1600 | 2000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 12.班车计费系统 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 600 | 200 | 10 | 2000 | 6000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 14.机房计费管理 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、安装 | 500 | 300 | 10 | 3000 | 5000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 15.考勤管理 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 300 | 300 | 20 | 6000 | 6000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 17.门禁管理 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 400 | 400 | 80 | 32000 | 32000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 19.通道管理系统 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 1200 | 800 | 3 | 2400 | 3600
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 23.无障碍通道管理 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 1200 | 800 | 12 | 9600 | 14400
系统集成费 | 系统集成费 | 系统集成费 | 99.系统集成费 | 系统集成费 | 集成 | 项目总价15% |  |  |  | 731514 | 731514 | 394796
新校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 30.图书管理系统接口 | 开关电源 | 是 | 12V/1A | 35 | 30 | 2 | 60 | 70
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 30.图书管理系统接口 | 对接POS机 | 是 | HD256/IP/RS232 | 1465 | 950 | 2 | 1900 | 2930
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 30.图书管理系统接口 | 辅材、设备安装（零散） | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 350 | 100 | 2 | 200 | 700
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 01.核心平台 | 卡中心工作站 | 是 | 联想启天M6900 (Intel 奔腾双核 E5300/1G/160G/17LCD) | 4000 | 3800 | 8 | 30400 | 32000
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 01.核心平台 | 卡中心工作站 | 是 | 联想启天M6900 (Intel 奔腾双核 E5300/1G/160G/17LCD) | 4000 | 3800 | 8 | 30400 | 32000
270.8333

## Sheet2
校区 | 产品大类 | 产品类别 | 子系统 | 产品名称 | 需求与否 | 型号及配置 | 单价 | 成本单价 | 数量 | 成本合计 | 总价
通用 | 一卡通硬件 | IC卡片 | 01.核心平台 | 卡片个性化印刷 | 是 | 照片、姓名等个人化信息制作、印刷，双面覆膜 | 1.5 | 1.2 | 18000 | 21600 | 27000
通用 | 一卡通硬件 | IC卡片 | 01.核心平台 | 非接触CPU卡 | 是 | FM1208 | 19 | 10 | 18000 | 180000 | 342000
老校区 | 一卡通硬件 | 辅助类设备 | 17.门禁管理 | 开门按钮 | 是 | MJXT-AN013 | 25 | 20 | 20 | 400 | 500
新校区 | 一卡通硬件 | 辅助类设备 | 17.门禁管理 | 开门按钮 | 是 | MJXT-AN013 | 25 | 20 | 80 | 1600 | 2000
新校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 09.自助复印系统 | 开关电源 | 是 | 12V/1A | 35 | 30 | 8 | 240 | 280
老校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 30.图书管理系统接口 | 开关电源 | 是 | 12V/1A | 35 | 30 | 18 | 540 | 630
老校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 40.超市消费系统 | 开关电源 | 是 | 12V/1A | 35 | 30 | 20 | 600 | 700
老校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 41.医疗系统对接 | 开关电源 | 是 | 12V/1A | 35 | 30 | 6 | 180 | 210
新校区 | 一卡通硬件 | 辅助类设备 | 23.无障碍通道管理 | 双串口卡 | 是 | PCI转双串口卡 | 80 | 60 | 3 | 180 | 240
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 08.自助洗衣系统 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 250 | 200 | 32 | 6400 | 8000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 09.自助复印系统 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 250 | 200 | 8 | 1600 | 2000
新校区 | 一卡通硬件 | 电控类设备 | 07.控电管理 | 电控单元 | 是 | 含主控、从控、Led显示屏以及开关电源等 | 259 | 200 | 2000 | 400000 | 518000
新校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 08.自助洗衣系统 | 非接触式IC卡洗衣机控制器 | 是 | HD-XYJKZ | 260 | 250 | 32 | 8000 | 8320
老校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 15.考勤管理 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 300 | 300 | 20 | 6000 | 6000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 15.考勤管理 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 300 | 300 | 20 | 6000 | 6000
通用 | 通用硬件 | 打印设备 | 01.核心平台 | 色带 | 是 | 通用型号 | 320 | 290 | 10 | 2900 | 3200
老校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 04.消费管理 | 开关电源 | 是 | 12V/30A | 330 | 220 | 10 | 2200 | 3300
新校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 04.消费管理 | 开关电源 | 是 | 12V/30A | 330 | 220 | 10 | 2200 | 3300
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 06.水控消费 | 开关电源 | 是 | 12V/30A | 330 | 330 | 10 | 3300 | 3300
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 06.水控消费 | 开关电源 | 是 | 12V/30A | 330 | 220 | 5 | 1100 | 1650
新校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 08.自助洗衣系统 | 开关电源 | 是 | 12V/30A | 330 | 220 | 32 | 7040 | 10560
老校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 30.图书管理系统接口 | 辅材、设备安装（零散） | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 350 | 100 | 18 | 1800 | 6300
老校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 40.超市消费系统 | 辅材、设备安装（零散） | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 350 | 350 | 20 | 7000 | 7000
老校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 41.医疗系统对接 | 辅材、设备安装（零散） | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 350 | 100 | 6 | 600 | 2100
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 17.门禁管理 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 400 | 600 | 80 | 48000 | 32000
老校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 17.门禁管理 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 400 | 600 | 20 | 12000 | 8000
新校区 | 一卡通硬件 | 电控类设备 | 07.控电管理 | 通讯转换器 | 是 | 485转tcp/ip | 450 | 400 | 40 | 16000 | 18000
老校区 | 一卡通硬件 | 辅助类设备 | 17.门禁管理 | 磁力锁 | 是 | AR-K201 | 500 | 290 | 20 | 5800 | 10000
新校区 | 一卡通硬件 | 辅助类设备 | 17.门禁管理 | 磁力锁 | 是 | AR-K201 | 500 | 290 | 80 | 23200 | 40000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 14.机房计费管理 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、安装 | 500 | 300 | 10 | 3000 | 5000
新校区 | 一卡通硬件 | 寄存柜 | 55.寄存柜管理系统 | 寄存柜 | 是 |  | 500 | 450 | 100 | 45000 | 50000
新校区 | 一卡通硬件 | 指纹类设备 | 21.考试监管系统 | 指纹认证仪 | 是 | (空白) | 500 | 350 | 10 | 3500 | 5000
新校区 | 一卡通硬件 | 指纹类设备 | 21.考试监管系统 | 指纹采集仪 | 是 | (空白) | 500 | 350 | 2 | 700 | 1000
老校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 12.班车计费系统 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 600 | 200 | 10 | 2000 | 6000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 12.班车计费系统 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 600 | 200 | 10 | 2000 | 6000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 25.多媒体触摸屏查询 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 600 | 300 | 15 | 4500 | 9000
通用 | 通用硬件 | 拍照设备 | 01.核心平台 | 幕布 | 是 | 拍照幕布 蓝色或灰色 | 650 | 100 | 2 | 200 | 1300
老校区 | 一卡通硬件 | IC卡读写器 | 17.门禁管理 | 室内读卡器 | 是 | AR-721H-1356 | 750 | 650 | 20 | 13000 | 15000
新校区 | 一卡通硬件 | IC卡读写器 | 17.门禁管理 | 室内读卡器 | 是 | AR-721H-1356 | 750 | 650 | 80 | 52000 | 60000
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 09.自助复印系统 | 计费控制器 | 是 | HD106（IP型） | 780 | 500 | 8 | 4000 | 6240
新校区 | 一卡通硬件 | 电控类设备 | 07.控电管理 | 电控柜 | 是 | 分层式 | 1200 | 1000 | 40 | 40000 | 48000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 19.通道管理系统 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 1200 | 800 | 3 | 2400 | 3600
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 23.无障碍通道管理 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 1200 | 800 | 12 | 9600 | 14400
老校区 | 一卡通硬件 | 身份识别类设备 | 15.考勤管理 | 非接触式IC卡计时宝(考勤) | 是 | SMTKQMF-V22/G/A/IP | 1380 | 950 | 20 | 19000 | 27600
新校区 | 一卡通硬件 | 身份识别类设备 | 15.考勤管理 | 非接触式IC卡计时宝(考勤) | 是 | SMTKQMF-V22/G/A/IP | 1380 | 950 | 20 | 19000 | 27600
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 04.消费管理 | 挂式收费POS机 | 是 | HDS221 | 1380 | 950 | 200 | 190000 | 276000
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 04.消费管理 | 挂式收费POS机 | 是 | HDS221 | 1380 | 950 | 200 | 190000 | 276000
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 06.水控消费 | 计时POS | 是 | HDS221 | 1380 | 1380 | 3 | 4140 | 4140
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 40.超市消费系统 | 卧室收费POS机 | 是 | HDS221 | 1380 | 950 | 20 | 19000 | 27600
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 14.机房计费管理 | 对接POS机 | 是 | HD256/IP/RS232 | 1465 | 950 | 10 | 9500 | 14650
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 30.图书管理系统接口 | 对接POS机 | 是 | HD256/IP/RS232 | 1465 | 950 | 18 | 17100 | 26370
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 41.医疗系统对接 | 对接POS机 | 是 | HD256/IP/RS232 | 1465 | 950 | 6 | 5700 | 8790
老校区 | 一卡通硬件 | IC卡读写器 | 01.核心平台 | 非接触式CPU卡读写器 | 是 | 剑龙D8-USB-A-I | 1500 | 350 | 6 | 2100 | 9000
新校区 | 一卡通硬件 | IC卡读写器 | 16.会议签到 | 非接触式CPU卡读写器 | 是 | 剑龙D8-USB-A-I | 1500 | 350 | 4 | 1400 | 6000
新校区 | 一卡通硬件 | 电源类设备 | 08.自助洗衣系统 | 洗衣机 | 是 | 小天鹅自动洗衣机 | 1500 | 1350 | 32 | 43200 | 48000
通用 | 通用硬件 | 拍照设备 | 01.核心平台 | 灯光设备 | 是 | 一个低灯、一个高灯为一组[低灯支架1M~1.4M；高灯支架1.4M~2.5M] | 1950 | 500 | 2 | 1000 | 3900
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 12.班车计费系统 | 固定式车载机 | 是 | 车载机（红外） Z18-G | 2800 | 2500 | 10 | 25000 | 28000
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 12.班车计费系统 | 固定式车载机 | 是 | 车载机（红外） Z18-G | 2800 | 2000 | 10 | 20000 | 28000
老校区 | 一卡通硬件 | 体育锻炼手持机 | 43.体锻系统 | 体锻手持机 | 是 |  | 2800 | 2500 | 10 | 25000 | 28000
通用 | 通用硬件 | 拍照设备 | 01.核心平台 | 数码相机 | 是 | CANON SX1001S | 2990 | 2900 | 2 | 5800 | 5980
通用 | 通用硬件 | 辅助类设备 | 01.核心平台 | KVM切换器 | 是 | KVM液晶套件 | 4800 | 4000 | 1 | 4000 | 4800
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 06.水控消费 | 通讯网关 | 是 | HD-CCU | 4800 | 3500 | 4 | 14000 | 19200
老校区 | 一卡通硬件 | 485集线器 | 04.消费管理 | 中央控制器 | 是 | HD-CCU | 4800 | 3500 | 5 | 17500 | 24000
新校区 | 一卡通硬件 | 485集线器 | 04.消费管理 | 中央控制器 | 是 | HD-CCU | 4800 | 3500 | 5 | 17500 | 24000
新校区 | 一卡通硬件 | 485集线器 | 08.自助洗衣系统 | 中央控制器 | 是 | HD-CCU | 4800 | 3500 | 2 | 7000 | 9600
老校区 | 一卡通硬件 | 485集线器 | 40.超市消费系统 | 中央控制器 | 是 | HD-CCU | 4800 | 3500 | 2 | 7000 | 9600
老校区 | 一卡通硬件 | 门禁控制器 | 17.门禁管理 | 485通讯16门控制器 | 是 | AR-716EV2 | 5000 | 3510 | 5 | 17550 | 25000
新校区 | 一卡通硬件 | 门禁控制器 | 17.门禁管理 | 485通讯16门控制器 | 是 | AR-716EV2 | 5000 | 3510 | 8 | 28080 | 40000
通用 | 通用硬件 | 辅助类设备 | 01.核心平台 | 机柜 | 是 | 图腾42U机柜 | 5500 | 4000 | 1 | 4000 | 5500
通用 | 通用硬件 | 语音设备 | 28.语音服务系统 | 语音卡 | 是 | 东进D081A八线/PCI | 5500 | 4000 | 1 | 4000 | 5500
新校区 | 一卡通硬件 | 通道类设备 | 23.无障碍通道管理 | 单通道主动刷卡标准型 | 是 | L100DM_S 室外型M1卡，不锈钢+亚克力 | 10300 | 6600 | 2 | 13200 | 20600
通用 | 通用硬件 | 打印设备 | 01.核心平台 | 证卡打印机 | 是 | HITI CS-310 | 11550 | 8000 | 2 | 16000 | 23100
新校区 | 一卡通硬件 | 自助服务类设备 | 25.多媒体触摸屏查询 | 圈存查询一体机 | 是 | 豪普曼 | 11750 | 8200 | 15 | 123000 | 176250
新校区 | 一卡通硬件 | 通道类设备 | 19.通道管理系统 | 伸缩门通道机辅机 | 是 | SKE06MS1 | 12000 | 9000 | 1 | 9000 | 12000
新校区 | 一卡通硬件 | 通道类设备 | 23.无障碍通道管理 | 双通道主动刷卡标准型 | 是 | L100DM_S 室内型M1卡，不锈钢+亚克力 | 14900 | 10680 | 10 | 106800 | 149000
通用 | 一卡通软件 | 流程整合类 | 29.教务系统接口 | 教务系统对接 | 是 |  | 20000 |  | 1 | 0 | 20000
通用 | 一卡通软件 | 流程整合类 | 30.图书管理系统接口 | 图书管理系统对接 | 是 |  | 20000 |  | 1 | 0 | 20000
通用 | 一卡通软件 | 金融服务类 | 12.班车计费系统 | 校内班车管理 | 是 | V3.0 | 20000 |  | 1 | 0 | 20000
通用 | 一卡通软件 | 流程整合类 | 31.校医院系统接口 | 校医院系统对接 | 是 |  | 20000 |  | 1 | 0 | 20000
通用 | 一卡通软件 | 信息服务类 | 28.语音服务系统 | 语音查询 | 是 | V3.0 | 20000 |  | 1 | 0 | 20000
通用 | 一卡通软件 | 金融服务类 | 09.自助复印系统 | 自助复印 | 是 | V3.0 | 20000 |  | 1 | 0 | 20000
通用 | 一卡通软件 | 金融服务类 | 08.自助洗衣系统 | 自助洗衣 | 是 | V3.0 | 20000 |  | 1 | 0 | 20000
通用 | 一卡通软件 | 信息服务类 | 25.多媒体触摸屏查询 | 多媒体自助服务 | 是 | V3.0 | 25000 |  | 1 | 0 | 25000
通用 | 一卡通软件 | 身份识别类 | 17.门禁管理 | 门禁管理 | 是 | V3.0 | 25000 |  | 1 | 0 | 25000
通用 | 一卡通软件 | 金融服务类 | 06.水控消费 | 水控管理 | 是 | V3.0 | 25000 |  | 1 | 0 | 25000
通用 | 一卡通软件 | 金融服务类 | 04.消费管理 | 消费管理 | 是 | V3.0 | 25000 |  | 1 | 0 | 25000
通用 | 一卡通软件 | 身份识别类 | 16.会议签到 | 会议签到 | 是 | V3.0 | 30000 |  | 1 | 0 | 30000
通用 | 一卡通软件 | 信息服务类 | 27.领导查询系统 | 决策支持系统 | 是 | V3.0 | 30000 |  | 1 | 0 | 30000
通用 | 一卡通软件 | 身份识别类 | 21.考试监管系统 | 考试监管 | 是 |  | 30000 |  | 1 | 0 | 30000
通用 | 一卡通软件 | 身份识别类 | 13.拍照制卡 | 拍照打卡 | 是 | V3.0 | 30000 |  | 1 | 0 | 30000
通用 | 一卡通软件 | 流程整合类 | 33.数字校园接口 | 数字化校园系统接口 | 是 |  | 30000 |  | 1 | 0 | 30000
通用 | 一卡通软件 | 流程整合类 | 32.电信运营商接口 | 与电信运营商的接口 | 是 |  | 30000 |  | 1 | 0 | 30000
通用 | 一卡通软件 | 身份识别类 | 15.考勤管理 | 考勤管理 | 是 | V3.0 | 35000 |  | 1 | 0 | 35000
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 01.核心平台 | 数据库服务器 | 是 | 服务器类别:机架式 CPU类型:Xeon X5550 CPU频率:2660MHz 内存大小:6GB；2个千兆网口；2个300GB 10k硬盘；RAID0/1控制器；DVD-RW；板载VGA接口；上架套件；冗余电源；电源线；HBA卡 | 35000 | 32000 | 2 | 64000 | 70000
通用 | 一卡通软件 | 信息服务类 | 26.综合信息门户 | 一卡通信息门户 | 是 | V3.0 | 35000 |  | 1 | 0 | 35000
通用 | 一卡通软件 | 全局服务类 | 38.报到注册管理系统 | 报到注册管理系统 | 是 |  | 40000 |  | 1 | 0 | 40000
新校区 | 一卡通硬件 | 通道类设备 | 19.通道管理系统 | 伸缩门通道机主机 | 是 | SKE06MS1 | 49800 | 43000 | 3 | 129000 | 149400
通用 | 通用硬件 | 电源类设备 | 01.核心平台 | UPS电源 | 是 | 山特 6KVA 主机（3小时） | 50000 | 45000 | 1 | 45000 | 50000
通用 | 一卡通软件 | 全局服务类 | 37.宿舍管理系统 | 宿舍管理系统 | 是 | kingstar | 80000 |  | 1 | 0 | 80000
通用 | 一卡通软件 | 全局服务类 | 39.数字迎新系统 | 数字迎新 | 是 | kingstar | 120000 |  | 1 | 0 | 120000
通用 | 一卡通软件 | 核心平台类 | 01.核心平台 | 基础平台 | 是 | V3.0 | 260000 |  | 1 | 0 | 260000
系统集成费 | 系统集成费 | 系统集成费 | 99.系统集成费 | 系统集成费 | 集成 | 项目总价8% |  |  |  | 457656.8 | 457656.8
老校区 | 一卡通硬件 | 手持类POS设备 | 12.班车计费系统 | 手持采集机 | 是 | 手持数据采集 | 2500 | 1800 | 2 | 3600 | 5000
新校区 | 一卡通硬件 | 手持类POS设备 | 12.班车计费系统 | 手持采集机 | 是 | 手持数据采集 | 2500 | 1800 | 2 | 3600 | 5000
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 01.核心平台 | 卡中心工作站 | 是 | 联想启天M6900 (Intel 奔腾双核 E5300/1G/160G/17LCD) | 4000 | 3800 | 8 | 30400 | 32000
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 23.无障碍通道管理 | 数据采集微机 | 是 | 联想启天M6900 (Intel 奔腾双核 E5300/1G/160G/17LCD) | 4000 | 3800 | 1 | 3800 | 4000
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 01.核心平台 | 通用前置机 | 是 | 联想启天M6900 (Intel 奔腾双核 E5300/1G/160G/17LCD) | 4000 | 3800 | 2 | 7600 | 8000
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 01.核心平台 | 银行前置机 | 是 | 联想启天M6900 (Intel 奔腾双核 E5300/1G/160G/17LCD) | 4000 | 3800 | 1 | 3800 | 4000
通用 | 通用硬件 | 打印设备 | 01.核心平台 | 报表打印机 | 是 | HP p1008 laserjet | 1800 | 1350 | 3 | 4050 | 5400
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 06.水控消费 | 冷水预付费水表 | 是 | HD-208（带电磁阀） | 420 | 280 | 1000 | 280000 | 420000
老校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 06.水控消费 | 淋浴控制器 | 是 | HD-208（带电磁阀） | 420 | 420 | 500 | 210000 | 210000
新校区 | 一卡通硬件 | 收费类POS设备 | 06.水控消费 | 控水器 | 是 | HD-208（带电磁阀） | 420 | 280 | 1100 | 308000 | 462000
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 01.核心平台 | 磁盘阵列 | 是 | PowerVault(TM) MD1000机架安装模块化磁盘盘柜，3U，SAS和SATA II 3*500GB, 3.5", 7.2Krpm, SATA II硬盘,热插拔Interposer | 33000 | 29000 | 1 | 29000 | 33000
通用 | 通用硬件 | PC服务器类设备 | 01.核心平台 | WEB服务器 | 是 | 1颗Xeon E5530 2.40GHz处理器；4GB Memory；2个千兆网口；2个146GB 10k硬盘；RAID0/1控制器；DVD-RW；板载VGA接口；上架套件；冗余电源；电源线 | 28000 | 25000 | 1 | 25000 | 28000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 06.水控消费 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 110 | 80 | 2000 | 160000 | 220000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 07.控电管理 | 辅材、设备安装 | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 125 | 50 | 2000 | 100000 | 250000
老校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 04.消费管理 | 辅材、设备安装（零散） | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 200 | 250 | 200 | 50000 | 40000
新校区 | 工程材料及施工 | 工程材料及施工 | 04.消费管理 | 辅材、设备安装（零散） | 是 | 含管线敷设，接线工艺处理、设备安装、调试 | 200 | 250 | 200 | 50000 | 40000

## pivot1
需求与否 | (多项)
校区 | 产品大类 | 子系统 | 产品名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 成本合计
老校区 | 一卡通硬件 | 01.核心平台 | 非接触CPU卡 | 18 | 18000 | 324000 | 180000
|  |  | 卡片个性化印刷 | 1.5 | 18000 | 27000 | 21600
|  | 04.消费管理 | 挂式收费POS机 | 1380 | 175 | 241500 | 166250
|  |  | 开关电源 | 330 | 10 | 3300 | 2200
|  |  | 食堂UPS电源 | 3600 | 5 | 18000 | 0
|  |  | 中央控制器 | 4800 | 5 | 24000 | 17500
|  |  | 充值POS机 | 1465 | 20 | 29300 | 20000
|  |  | 读卡器 | 900 | 18 | 16200 | 4500
|  |  | 工作站 | 4000 | 4 | 16000 | 15200
|  | 06.水控消费 | 计时POS | 1380 | 8 | 11040 | 11040
|  | 12.班车计费系统 | 固定式车载机 | 2800 | 6 | 16800 | 15000
|  | 15.考勤管理 | 非接触式IC卡计时宝(考勤) | 1380 | 20 | 27600 | 19000
|  | 17.门禁管理 | 485通讯16门控制器 | 5000 | 5 | 25000 | 17550
|  |  | 磁力锁 | 500 | 20 | 10000 | 5800
|  |  | 开门按钮 | 25 | 20 | 500 | 400
|  |  | 室内读卡器 | 750 | 20 | 15000 | 13000
|  | 30.图书管理系统接口 | 对接POS机 | 1465 | 10 | 14650 | 9500
|  |  | 开关电源 | 35 | 10 | 350 | 300
|  | 41.医疗系统对接 | 对接POS机 | 1465 | 8 | 11720 | 7600
|  |  | 开关电源 | 35 | 8 | 280 | 240
|  | 43.体锻系统 | 体锻手持机 | 2800 | 6 | 16800 | 15000
| 一卡通硬件 汇总 |  |  |  | 36378 | 849040 | 541680
| 工程材料及施工 | 04.消费管理 | 辅材、设备安装（零散） | 200 | 175 | 35000 | 35000
|  | 15.考勤管理 | 辅材、设备安装 | 300 | 20 | 6000 | 6000
|  | 17.门禁管理 | 辅材、设备安装 | 400 | 20 | 8000 | 8000
|  | 30.图书管理系统接口 | 辅材、设备安装（零散） | 350 | 10 | 3500 | 1000
|  | 41.医疗系统对接 | 辅材、设备安装（零散） | 350 | 8 | 2800 | 800
| 工程材料及施工 汇总 |  |  |  | 233 | 55300 | 50800
老校区 汇总 |  |  |  |  | 36611 | 904340 | 592480
通用 | 一卡通软件 | 01.核心平台 | 基础平台 | 260000 | 1 | 260000 | 0
|  |  | 监控平台 | 90000 | 1 | 90000 | 0
|  |  | 容错平台 | 80000 | 1 | 80000 | 0
|  | 04.消费管理 | 消费管理 | 25000 | 1 | 25000 | 0
|  | 06.水控消费 | 水控管理 | 25000 | 1 | 25000 | 0
|  | 12.班车计费系统 | 校内班车管理 | 20000 | 1 | 20000 | 0
|  | 13.拍照制卡 | 拍照打卡 | 30000 | 1 | 30000 | 0
|  | 14.机房计费管理 | 机房管理 | 55000 | 1 | 55000 | 45000
|  | 15.考勤管理 | 考勤管理 | 35000 | 1 | 35000 | 0
|  | 16.会议签到 | 会议签到 | 30000 | 1 | 30000 | 0
|  | 17.门禁管理 | 门禁管理 | 25000 | 1 | 25000 | 0
|  | 21.考试监管系统 | 考试监管 | 30000 | 1 | 30000 | 0
|  | 25.多媒体触摸屏查询 | 多媒体自助服务 | 25000 | 1 | 25000 | 0
|  | 26.综合信息门户 | 一卡通信息门户 | 35000 | 1 | 35000 | 0
|  | 28.语音服务系统 | 语音查询 | 20000 | 1 | 20000 | 0
|  | 29.教务系统接口 | 教务系统对接 | 20000 | 1 | 20000 | 0
|  | 30.图书管理系统接口 | 图书管理系统对接 | 20000 | 1 | 20000 | 0
|  | 31.校医院系统接口 | 校医院系统对接 | 20000 | 1 | 20000 | 0
|  | 32.电信运营商接口 | 与电信运营商的接口 | 30000 | 1 | 30000 | 0
|  | 33.数字校园接口 | 数字化校园系统接口 | 30000 | 1 | 30000 | 0
|  | 37.宿舍管理系统 | 宿舍管理系统 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 38.报到注册管理系统 | 报到注册管理系统 | 40000 | 1 | 40000 | 0
|  | 39.数字迎新系统 | 数字迎新 | 0 | 1 | 0 | 0
| 一卡通软件 汇总 |  |  |  | 23 | 945000 | 45000
| 通用硬件 | 01.核心平台 | KVM切换器 | 4800 | 1 | 4800 | 4000
|  |  | UPS电源 | 50000 | 2 | 100000 | 90000
|  |  | WEB服务器 | 28000 | 1 | 28000 | 25000
|  |  | 报表打印机 | 1800 | 3 | 5400 | 4050
|  |  | 磁盘阵列 | 33000 | 1 | 33000 | 29000
|  |  | 灯光设备 | 1950 | 2 | 3900 | 1000
|  |  | 机柜 | 5500 | 1 | 5500 | 4000
|  |  | 卡中心工作站 | 4000 | 8 | 32000 | 30400
|  |  | 幕布 | 650 | 2 | 1300 | 200
|  |  | 色带 | 320 | 10 | 3200 | 2900
|  |  | 数据库服务器 | 35000 | 2 | 70000 | 64000
|  |  | 数码相机 | 2990 | 2 | 5980 | 5800
|  |  | 通用前置机 | 4000 | 2 | 8000 | 7600
|  |  | 银行前置机 | 4000 | 1 | 4000 | 3800
|  |  | 证卡打印机 | 11550 | 2 | 23100 | 16000
|  | 28.语音服务系统 | 语音卡 | 5500 | 1 | 5500 | 4000
|  | 24.无障碍通道管理 | 数据采集微机 | 4000 | 11 | 44000 | 41800
| 通用硬件 汇总 |  |  |  | 52 | 377680 | 333550
| 通用软件 | 01.核心平台 | Oracle数据库 | 133000 | 1 | 133000 | 93000
|  |  | 操作系统Redhat | 10000 | 2 | 20000 | 17000
|  |  | 操作系统Windows2008 | 9500 | 3 | 28500 | 22500
| 通用软件 汇总 |  |  |  | 6 | 181500 | 132500
通用 汇总 |  |  |  |  | 81 | 1504180 | 511050
系统集成费 | 系统集成费 | 99.系统集成费 | 系统集成费 | (空白) |  | 731298 | 731298
| 系统集成费 汇总 |  |  |  |  | 731298 | 731298
系统集成费 汇总 | [5 empty] | 731298 | 731298
新校区 | 一卡通硬件 | 01.核心平台 | 非接触式CPU卡读写器 | 1500 | 10 | 15000 | 3500
|  | 04.消费管理 | 挂式收费POS机 | 1380 | 200 | 276000 | 190000
|  |  | 开关电源 | 330 | 10 | 3300 | 2200
|  |  | 中央控制器 | 4800 | 5 | 24000 | 17500
|  | 06.水控消费 | 计时POS | 1480 | 10 | 14800 | 9500
|  | 07.控电管理 | 电控单元 | 259 | 2000 | 518000 | 400000
|  |  | 电控柜 | 1200 | 40 | 48000 | 40000
|  |  | 通讯转换器 | 450 | 40 | 18000 | 16000
|  | 12.班车计费系统 | 固定式车载机 | 2800 | 20 | 56000 | 50000
|  |  | 手持采集机 | 2500 | 2 | 5000 | 3600
|  | 14.机房计费管理 | 对接POS机 | 1465 | 10 | 14650 | 9500
|  | 15.考勤管理 | 非接触式IC卡计时宝(考勤) | 1380 | 20 | 27600 | 19000
|  | 16.会议签到 | 非接触式CPU卡读写器 | 1500 | 10 | 15000 | 3500
|  | 17.门禁管理 | 485通讯16门控制器 | 5000 | 8 | 40000 | 28080
|  |  | 磁力锁 | 500 | 80 | 40000 | 23200
|  |  | 开门按钮 | 25 | 80 | 2000 | 1600
|  |  | 室内读卡器 | 750 | 80 | 60000 | 52000
|  | 19.通道管理系统 | 伸缩门通道机辅机 | 12000 | 1 | 12000 | 9000
|  |  | 伸缩门通道机主机 | 49800 | 3 | 149400 | 129000
|  | 21.考试监管系统 | 指纹认证仪 | 800 | 10 | 8000 | 7500
|  |  | 指纹采集仪 | 80 | 2 | 160 | 1500
|  | 23.无障碍通道管理 | 单通道主动刷卡标准型 | 10300 | 2 | 20600 | 13200
|  |  | 双串口卡 | 80 | 3 | 240 | 180
|  |  | 双通道主动刷卡标准型 | 14900 | 10 | 149000 | 106800
|  | 25.多媒体触摸屏查询 | 圈存查询一体机 | 11750 | 15 | 176250 | 123000
|  | 30.图书管理系统接口 | 对接POS机 | 1465 | 2 | 2930 | 1900
|  |  | 开关电源 | 35 | 2 | 70 | 60
|  | 41.医疗系统对接 | 对接POS机 | 1465 | 6 | 8790 | 5700
|  |  | 开关电源 | 35 | 6 | 210 | 180
|  | 43.体锻系统 | 体锻手持机 | 2800 | 10 | 28000 | 25000
|  | 55.寄存柜管理系统 | 寄存柜 | 500 | 100 | 50000 | 45000
|  | 24.无障碍通道管理 | 双通道简约型 | 14900 | 11 | 163900 | 100100
|  |  | 视频抓拍 | 5000 | 22 | 110000 | 99000
|  |  | 客户端监控软件含视频压缩卡 | 2400 | 22 | 52800 | 46200
| 一卡通硬件 汇总 |  |  |  | 2852 | 2109700 | 1582500
| 工程材料及施工 | 04.消费管理 | 辅材、设备安装（零散） | 200 | 200 | 40000 | 40000
|  | 06.水控消费 | 辅材、设备安装 | 110 | 10 | 1100 | 800
|  | 07.控电管理 | 辅材、设备安装 | 80 | 2000 | 160000 | 100000
|  | 12.班车计费系统 | 辅材、设备安装 | 600 | 10 | 6000 | 2000
|  | 14.机房计费管理 | 辅材、设备安装 | 500 | 10 | 5000 | 3000
|  | 15.考勤管理 | 辅材、设备安装 | 300 | 20 | 6000 | 6000
|  | 17.门禁管理 | 辅材、设备安装 | 400 | 80 | 32000 | 32000
|  | 19.通道管理系统 | 辅材、设备安装 | 1200 | 3 | 3600 | 2400
|  | 23.无障碍通道管理 | 辅材、设备安装 | 1200 | 12 | 14400 | 9600
|  | 25.多媒体触摸屏查询 | 辅材、设备安装 | 600 | 15 | 9000 | 4500
|  | 30.图书管理系统接口 | 辅材、设备安装（零散） | 350 | 2 | 700 | 200
|  | 41.医疗系统对接 | 辅材、设备安装（零散） | 350 | 6 | 2100 | 600
|  | 24.无障碍通道管理 | 辅材、设备安装 | 1200 | 11 | 13200 | 8800
| 工程材料及施工 汇总 |  |  |  | 2379 | 293100 | 209900
新校区 汇总 |  |  |  |  | 5231 | 2402800 | 1792400
总计 |  |  |  |  | 41923 | 5542618 | 3627228
[5 empty] | 原毛利 | 1915390
|  |  | -550364 |  | 优惠后 | 1365026
|  | 2.4G读头总成本 | -308250 |  | 送读头后 | 1056776
|  | 第四年质保 | 270000 |  |  | 1326776
[5 empty] | 去掉工程毛利 | 87700
[5 empty] | 最后毛利 | 1239076

## 2.4G读头成本
2.4读头总费用： |  | 308250
老校区
| 系统 | 数量 | 单价 | 小计
| 消费管理 | 213 | 450 | 95850
| 班车计费系统 | 6 | 450 | 2700
| 考勤管理 | 20 | 450 | 9000
| 门禁管理 | 20 | 450 | 9000
| 图书管理系统 | 10 | 450 | 4500
| 医疗系统 | 8 | 450 | 3600
| 体锻系统 | 6 | 450 | 2700
合计 |  |  |  | 127350
新校区
| 系统 | 数量 | 单价 | 小计
| 消费管理 | 200 | 450 | 90000
| 班车计费 | 20 | 450 | 9000
| 机房计费管理 | 10 | 450 | 4500
| 考勤管理 | 20 | 450 | 9000
| 会议签到 | 10 | 450 | 4500
| 门禁管理 | 80 | 450 | 36000
| 通道管理系统 | 3 | 450 | 1350
| 23.无障碍通道管理 | 12 | 450 | 5400
| 多媒体触摸屏查询 | 15 | 450 | 6750
| 图书管理系统 | 2 | 450 | 900
| 医疗系统 | 6 | 450 | 2700
| 体锻系统 | 10 | 450 | 4500
| 寄存柜管理系统 | 3 | 450 | 1350
| 24.无障碍通道管理 | 11 | 450 | 4950
合计 |  |  |  | 180900