## Sheet1
投标报价一览表
项号 | 货 物 名 称 | 货物的规格/技术参数 | 货物的品牌/型号/产地 | 制造商/生产厂商名称 | 数量 | 单位 | 投标单价(元) | 投标总报价(元) | 交货时间 | 交货地点 | 备 注
1 | 1号公寓智能电表控制柜 | AW1(AW3) |  |  | 2 | 个 | 1500 | 3000 |  | 昆明
| 塑壳断路器 |  | EZD250E3200 | 施耐德 | 2 | 个 | 472.8 | 945.6 |  | 昆明
| 微型断路器 |  | EA9AN4C50 | 施耐德 | 2 | 个 | 118.24 | 236.48 |  | 昆明
| 浪涌保护器 |  | EA9L408F400 | 施耐德 | 2 | 个 | 900 | 1800 |  | 昆明
| 微型漏电断路器 |  | Vigi DPNa C20 | 施耐德 | 120 | 个 | 95 | 11400 |  | 昆明
| 自复式过欠电压延时保护器 |  | IC65N MV | 施耐德 | 120 | 个 | 80 | 9600 |  | 昆明
| 单相电子式预付费智能电表 | 双回路 CAN通讯 | 易科士/DDSY02C/国产 | 易科士 | 120 | 个 | 280 | 33600 |  | 昆明
| 柜体 | 800*600*2200(双面装) |  |  | 2 | 个 | 1200 | 2400 |  | 昆明
2 | 1号公寓智能电表控制柜 | AW2(AW4) |  |  | 2 | 个 | 1500 | 3000 |  | 昆明
| 塑壳断路器 |  | EZD250E3200 | 施耐德 | 2 | 个 | 472.8 | 945.6 |  | 昆明
| 微型断路器 |  | EA9AN4C50 | 施耐德 | 2 | 个 | 118.24 | 236.48 |  | 昆明
| 浪涌保护器 |  | EA9L408F400 | 施耐德 | 2 | 个 | 900 | 1800 |  | 昆明
| 微型漏电断路器 |  | Vigi DPNa C20 | 施耐德 | 102 | 个 | 95 | 9690 |  | 昆明
| 自复式过欠电压延时保护器 |  | IC65N MV | 施耐德 | 102 | 个 | 80 | 8160 |  | 昆明
| 单相电子式预付费智能电表 |  | 易科士/DDSY02C/国产 | 易科士 | 102 | 个 | 280 | 28560 |  | 昆明
| 柜体 | 800*600*2200(双面装) |  |  | 2 | 个 | 1200 | 2400 |  | 昆明
3 | 1号公寓智能电表控制柜 | AW1(AW2) |  |  | 2 | 个 | 1500 | 3000 |  | 昆明
| 塑壳断路器 |  | EZD250E3200 | 施耐德 | 2 | 个 | 472.8 | 945.6 |  | 昆明
| 微型断路器 |  | EA9AN4C50 | 施耐德 | 2 | 个 | 118.24 | 236.48 |  | 昆明
| 浪涌保护器 |  | EA9L408F400 | 施耐德 | 2 | 个 | 900 | 1800 |  | 昆明
| 微型漏电断路器 |  | Vigi DPNa C20 | 施耐德 | 132 | 个 | 95 | 12540 |  | 昆明
| 自复式过欠电压延时保护器 |  | IC65N MV | 施耐德 | 132 | 个 | 80 | 10560 |  | 昆明
| 单相电子式预付费智能电表 |  | 易科士/DDSY02C/国产 | 易科士 | 132 | 个 | 280 | 36960 |  | 昆明
| 柜体 | 800*600*2200(双面装) |  |  | 1 | 个 | 1200 | 1200 |  | 昆明
4 | 2号公寓智能电表控制柜 | AW3 |  |  | 1 | 个 | 1500 | 1500 |  | 昆明
| 塑壳断路器 |  | EZD250E3200 | 施耐德 | 1 | 个 | 472.8 | 472.8 |  | 昆明
| 微型断路器 |  | EA9AN4C50 | 施耐德 | 1 | 个 | 118.24 | 118.24 |  | 昆明
| 浪涌保护器 |  | EA9L408F400 | 施耐德 | 1 | 个 | 900 | 900 |  | 昆明
| 微型漏电断路器 |  | Vigi DPNa C20 | 施耐德 | 63 | 个 | 95 | 5985 |  | 昆明
| 自复式过欠电压延时保护器 |  | IC65N MV | 施耐德 | 63 | 个 | 80 | 5040 |  | 昆明
| 单相电子式预付费智能电表 |  | 易科士/DDSY02C/国产 | 易科士 | 63 | 个 | 280 | 17640 |  | 昆明
| 柜体 | 800*600*2200(双面装) |  |  | 1 | 个 | 1200 | 1200 |  | 昆明
5 | 3号公寓智能电表控制柜 | AW1(AW3) |  |  | 2 | 个 | 1500 | 3000 |  | 昆明
| 塑壳断路器 |  | EZD250E3200 | 施耐德 | 2 | 个 | 472.8 | 945.6 |  | 昆明
| 微型断路器 |  | EA9AN4C50 | 施耐德 | 2 | 个 | 118.24 | 236.48 |  | 昆明
| 浪涌保护器 |  | EA9L408F400 | 施耐德 | 2 | 个 | 900 | 1800 |  | 昆明
| 微型漏电断路器 |  | Vigi DPNa C20 | 施耐德 | 120 | 个 | 95 | 11400 |  | 昆明
| 自复式过欠电压延时保护器 |  | IC65N MV | 施耐德 | 120 | 个 | 80 | 9600 |  | 昆明
| 单相电子式预付费智能电表 |  | 易科士/DDSY02C/国产 | 易科士 | 120 | 个 | 280 | 33600 |  | 昆明
| 柜体 | 800*600*2200(双面装) |  |  | 2 | 个 | 1200 | 2400 |  | 昆明
6 | 3号公寓智能电表控制柜 |  |  |  | 2 | 个 | 1500 | 3000 |  | 昆明
| 塑壳断路器 |  | EZD250E3200 | 施耐德 | 2 | 个 | 472.8 | 945.6 |  | 昆明
| 微型断路器 |  | EA9AN4C50 | 施耐德 | 2 | 个 | 118.24 | 236.48 |  | 昆明
| 浪涌保护器 |  | EA9L408F400 | 施耐德 | 2 | 个 | 900 | 1800 |  | 昆明
| 微型漏电断路器 |  | Vigi DPNa C20 | 施耐德 | 90 | 个 | 95 | 8550 |  | 昆明
| 自复式过欠电压延时保护器 |  | IC65N MV | 施耐德 | 90 | 个 | 80 | 7200 |  | 昆明
| 单相电子式预付费智能电表 |  | 易科士/DDSY02C/国产 | 易科士 | 90 | 个 | 280 | 25200 |  | 昆明
| 柜体 | 800*600*2200(双面装) |  |  | 2 | 个 | 1200 | 2400 |  | 昆明
7 | 电表集控器(智能抄收终端) | 与上位机TCPIP通讯，输出8路CAN信号 | 易科士/Z128TC/国产 | 易科士 | 3 | 个 | 2000 | 6000 |  | 昆明
8 | 触摸屏智能查询终端 | 17寸/触摸/立式 |  | 豪普曼 | 3 | 个 | 8000 | 24000 |  | 昆明
9 | 综合抄表及智能管理系统 | YQSH-V1.0.3.0 |  | 易科士 | 1 | 套 | 20000 | 20000 |  | 昆明
10 | 以太网交换机 | 24口，10/100M | Des-1024D | D-Link | 1 | 个 | 600 | 600 |  | 昆明
11 | 联想电脑 | ThinkCentre M8300t(Intel 酷睿 i5 2400/内存4G/硬盘512G/19寸液晶显示器) | Lenovo/M8300t/国产 | Lenovo | 1 | 台 | 6500 | 6500 |  | 昆明
12 | 服务器 | PowerEdge R710(intel Xeon E5600/4GB 内存 (2x2GB)/2*450GB)，SAS热插拔硬盘，冗余电源，预装 Microsoft(R) Windows(R) Server 2008 标准版 简体中文 /质保3年 | DELL/R710/国产 | Dell | 2 | 台 | 16000 | 32000 |  | 昆明
13 | 票据打印机 | 打印方式：9针针式点阵打印/分辨率：360dpi/打印宽度：83mm | TM-U220PD/未定 | 爱普生 | 1 | 台 | 1500 | 1500 |  | 昆明
14 | UPS电源 | 在线式UPS/10KVA/外接电池/尺寸 570×260×717/满载2小时蓄电池 | 山特/C10KS/国产 | 山特 | 1 | 台 | 45000 | 45000 |  | 昆明
15 | 连接线缆 | 4芯光纤 |  |  | 1100 | 米 | 2.5 | 2750 |  | 昆明 | 按实际情况结算
16 | 连接光纤 | 4芯光纤 |  |  | 1100 | 米 | 2.5 | 2750 |  | 昆明 | 按实际情况结算
18 | 一卡通软件对接二次开发 |  |  |  | 1 | 套 | 30000 | 30000 |  | 昆明
19 | 强电连接线缆 | 4平方铜芯电缆 |  |  | 6000 | 米 | 5 | 30000 |  | 昆明 | 按实际情况结算
20 | 安装辅材 |  |  |  | 1 | 批 | 15000 | 15000 |  | 昆明
21 | 系统设置及调试费 |  |  |  | 1 | 项 | 10000 | 10000 |  | 昆明
22 | 施工费 |  |  |  | 612 | 户 | 25 | 15300 |  | 昆明
23 | 税金 |  |  |  | 1 | 笔 | 0 | 0
总计 | [7 empty] | 571586.44