**云南交通职业学院**

**9-8学生公寓智能水表安装确认单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼层号 | 冷水表（块） | 热水表（块） | 小计（块） |
| 6楼 | 32 | 32 | 64 |
| 5楼 | 33 | 32 | 65 |
| 4楼 | 34 | 32 | 66 |
| 3楼 | 29 | 36 | 65 |
| 2楼 | 35 | 36 | 71 |
| 1楼 | 29 | 34 | 63 |
| 合计 |  | | 394 |

说明：9-8学生公寓根据合同要求实际需要安装433块水表。由于部分房间不满足水表安装条件，目前实际安装394块。已安装的394块水表符合合同要求，可以给最终用户投产使用。

施工方： 确认人： （签字）

日期： 日期：