云南交通职业技术学院

9-8宿舍电控安装确认单

由我公司负责的9-8宿舍电控设备安装工程已经基本完成。经过监理的现场检查和指导，现已完成施工要求，工程内容包括：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 安装内容 | |
|  | 电控 |  | 配电箱 |
|  | 电源线从空开接到电表，总开关接到配电箱 |
|  | 电源线分两路，一路是插座电源一路是灯 |
|  | 电控柜总电源连接 |
|  | 485 通讯线安装 |

由于现场环境暂时不具备测试条件，因此暂未对安装后的所有设备进行测试。待后期具备测试条件后，安装方将负责完成所有设备的测试工作。

监理方代表： 施工方代表:

签字： 签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日